安徽中核井巷商贸股份有限公司

三门5/6号沟道建筑工程

电线电缆配电箱采购
竞争性谈判公告
三门5/6号沟道建筑工程因施工需要，拟将该项目所需的电线电缆配电箱向社会公开采购。

项目地点：
浙江省台州市三门县健跳镇。

采购内容：

本次公开采购的玻璃钢管材料具体型号及采购数量如下:
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	暂估数量

	1
	电缆
	YJV3*400+2*185
	m
	300

	2
	电缆
	YJV3*300+2*150
	m
	300

	3
	电缆
	YJV3*240+2*120
	m
	260

	4
	电缆
	YJV3*150+2*95
	m
	150

	5
	电缆
	YJV3*120+2*70
	m
	1000

	6
	电缆
	YJV3*95+2*50
	m
	60

	7
	电缆
	YJV3*70+2*35
	m
	200

	8
	电缆
	YJV3*50+2*25
	m
	300

	9
	电缆
	YJV3*35+2*16
	m
	100

	10
	电缆
	YJV5*25
	m
	80

	11
	电缆
	YJV5*16
	m
	80

	12
	电缆
	YJV5*10
	m
	50

	13
	电缆
	YJV3*4
	m
	200

	14
	电缆
	YJV3*2.5
	m
	200

	15
	一级配电箱A
	630A*1+400A*3+250A*1
柜体尺寸：1800*1200*400mm
	套
	2

	16
	一级配电箱B
	630A*1+250A*5
柜体尺寸：1800*900*400mm
	套
	1

	17
	二级配电箱
	400A*1+315A*1+250A*1
柜体尺寸：1700*700*400mm
	套
	2

	18
	二级配电箱
	250A*1+100A*4
柜体尺寸：850*950*250mm
	套
	4

	19
	二级配电箱
	100A*1+390A*3+290A*2
柜体尺寸：650*750*200mm
	套
	4

	20
	二级配电箱
	100A*1+290A*6
柜体尺寸：650*750*200mm
	套
	2

	21
	电线
	BV4mm2
	m
	100

	22
	电线
	BV6mm2
	m
	100

	23
	电线
	BV10mm2
	m
	100

	24
	电线
	BV16mm2
	m
	100


（注：表内为预估数量，实际采购数量以具体下单数量为准）
服务期限：

根据项目施工工期而定，直至该项目有关采购内容中的相关工程全部结束为止。送货开始日期暂定为 2025 年 5 月 1 日，具体时间以采购人通知为准。

采购方式：

竞争性谈判。

竞标人资格：

1、营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有竞标物资生产及供应经验的生产商或代理商，具有一般纳税人资格，且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证（取得三证合一营业执照的提供三证合一营业执照）。
2、质量保证能力要求：生产厂具有ISO9000质量管理体系认证，并在有效期内；参与竞标的报价人必须提供产品质量合格检验报告（2023至2025年至少一份）。
3、供货业绩要求：报价人须提供本次竞标物资2023至2025年工程项目供货业绩（至少一个项目的中标通知书或供货合同复印件等）
4、履约信用要求：报价人具有良好的社会信誉，近期没有在其他项目物资竞标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消竞标资格状态的报价人；企业未处于禁止或取消竞标状态；未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。
5、生产厂、代理商须具备提供延伸服务的能力，具备跨地域的供应、集散能力。报价人如是代理商，需提供生产厂的代理授权书原件原色扫描件或代理商与生产厂的保证本项目供应数量的有效合同原件，一个代理商可代理多个生产商，生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的报价，若代理商代理多个生产商，则需提供所代理的所有生产商资料。

6、本工程位于核电厂区内，中标单位须配合招标人办理核电站供评手续，若中标单位无法通过供评，期间所造成的损失由中标人自行承担，招标人根据此次招标结果更换其余投标单位作为供应商。
获取采购相关文件
1、凡有意参加的潜在报价人可向相关联系人索取或在安徽中核井巷商贸股份有限公司智慧集采平台（www.zhjxsm.com，以下简称“智慧集采平台”）报名成功后下载。

2、智慧集采平台报名流程（平台技术支持：周工 13319500882）
①注册成为智慧集采平台用户成功后，在智慧集采平台登录--“登录”---点击“采购交易”---在“采购交易”中点击采购项目---点击相应“包件编号”---点击“竞标”---填写“联系人、联系方式、设置解密密码”—点击“响应”。

注意：“解密密码”将用于线上开标解锁，报价人必须妥善保存。

②开通会员下载采购文件（本次不向参与方收取费用）：报价人在响应成功，经采购人确认后开放采购文件下载权限，报价人通过智慧集采平台自行下载。

七、响应文件提交及开启

1、响应文件提交

（1）提交截止时间：2025年04月14日13:30。

（2）报价文件提交方式：线下提交或线上平台提交（择一即可）。

①线下提交：邮寄或现场提交。提交地点：浙江省台州市三门县健跳镇十八庄村下洋潭163号或核工业井巷科研大楼808会议室。

②线上提交：网络加密（不加密视为无效）提交（接收邮箱1079031101@qq.com）、集采平台提交（平台相关技术支持：周工13319500882）

（3）提交报价文件内容及要求：线上提交者完成线上报名后需将纸质版报价文件邮寄至线下提交地点；线下提交者需提前准备好报价文件PDF扫描件电子版1份，存储介质为U盘，将签署完善投标文件与U盘共同装袋密封，封皮写明报价人名称、联系方式等。

2、响应文件开启

（1）开启时间：2025年04月14日13:30。

（2）开启方式：线上线下同时开启。线上开启将采用钉钉会议的形式（参与谈判的供应商需及时安装钉钉软件）；

（3）开启地点：安徽中核井巷商贸股份有限公司浙江三门项目部。

八、竞争性谈判文件索取及联系人

欢迎符合条件并有合作意向的各类企业、经济组织报名参与。

竞争性谈判文件索取请联系安徽中核井巷商贸股份有限公司。

联系人：杨工17608849347，周工13319500882。
特此公告

安徽中核井巷商贸股份有限公司

2025年04月05日

