安徽中核井巷商贸股份有限公司

三门5、6号沟道建筑工程电线电缆配电箱采购

竞争性谈判补充及澄清公告

安徽中核井巷商贸股份有限公司三门5、6号沟道建筑工程因施工需要，拟将该项目电线电缆配电箱材料向社会公开采购，并于2025年4月8日正式发布招标公告，原计划于2025年4月13日13点30分于线上线下同时开标。

- 经多家供应商反馈，此次招标材料清单中，各级配电箱由于规格尺寸不同，均需要单独进行定制，且该材料涉及电器元件型号较多，配置较为复杂，报价影响因素较多，多家单位表示无法及时提供该品类材料的准确报价，考虑到本次招标采购中，配电箱相关材料需求占比较小，经研究，对本次招标做出如下澄清说明：

- 1.原招标文件中所提及各型号配电箱均不纳入本次招标范围，各投标单位请按照修改后的工程量报价单（附件1）重新拟定报价。

- 2.本次招标开标时间顺延至2025年04月18日13点30分。

特此公告。

安徽中核井巷商贸股份有限公司

2025年4月13日

附件1

工程量报价单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 不含税单价 | 单价税额（13%） | 含税价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV3*400+2*185 | 300 | m |  |  |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV3*300+2*150 | 300 | m |  |  |  |  |
| 3 | 电缆 | YJV3*240+2*120 | 260 | m |  |  |  |  |
| 4 | 电缆 | YJV3*150+2*95 | 150 | m |  |  |  |  |
| 5 | 电缆 | YJV3*120+2*70 | 1000 | m |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | YJV3*95+2*50 | 60 | m |  |  |  |  |
| 7 | 电缆 | YJV3*70+2*35 | 200 | m |  |  |  |  |
| 8 | 电缆 | YJV3*50+2*25 | 300 | m |  |  |  |  |
| 9 | 电缆 | YJV3*35+2*16 | 100 | m |  |  |  |  |
| 10 | 电缆 | YJV5*25 | 80 | m |  |  |  |  |
| 11 | 电缆 | YJV5*16 | 80 | m |  |  |  |  |
| 12 | 电缆 | YJV5*10 | 50 | m |  |  |  |  |
| 13 | 电缆 | YJV3*4 | 200 | m |  |  |  |  |
| 14 | 电缆 | YJV3*2.5 | 200 | m |  |  |  |  |
| 15 | 电线 | BV4mm2 | 100 | m |  |  |  |  |
| 16 | 电线 | BV6mm2 | 100 | m |  |  |  |  |
| 17 | 电线 | BV10mm2 | 100 | m |  |  |  |  |
| 18 | 电线 | BV16mm2 | 100 | m |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、报价中包含了材料原价及运送到施工现场三门核电站内所需的运输费等全部费用。

2、本次招标材料中，电线电缆为浮动价，浮动价参考投标当月和到货当月《广材网》中台州三门县电解铜信息价，设本次投标所报单价为A，投标当月《广材网》网价为B，到货月《广材网》网价为C，则结算价=A*C/B，即该材料结算价随网价的涨跌而涨跌。

3、付款方式：当月货款在次月底支付（验收合格且收到全额增值税专用发票）70%，余款在三个月内付清；

4、本次招标量为预估数量，实际采购数量以具体下单数量为准，报价人不应以材料数量增减提出额外的加价要求；交货日期为下单日3日内运到项目施工现场。

报价单位：___________(盖章）

法定代表人或授权委托人：___________（签字）

报价日期 ：     年    月    日