安徽中核井巷商贸股份有限公司

三门5/6号沟道建筑工程止水螺杆采购
补充澄清公告

安徽中核井巷商贸股份有限公司三门5/6号沟道建筑工程止水螺杆询价采购项目，原计划2025年5月16日13时30分开标，由于供应商报名人数不满足要求导致流标，现就该情况发布澄清说明，并按照变更后的采购清单开启询价活动。

根据供应商反馈，原询价文件中，设计图纸规定使用的螺杆型号为M14分段式止水螺杆，该型号仅适用于设计墙厚60cm以下（本项目该施工部位设计墙厚70cm以上），实际应用效果较差，施工质量难以保证，多家供应商基于此原因放弃投标报价。

经项目研究决定，将原询价文件中分段式止水螺杆变更为一体式，具体型号规格及采购数量如下：
	产品名称
	型号
	规格尺寸
	单位
	暂估数量
	备注

	止水螺杆
	M14
	单根平均长度1.3m~1.6m（具体以实际下单为准）；

每m重量不得低于0.95kg
	m
	84000
	


本次询价开标时间为2025年6月6日13时30分，开标地点为安徽中核井巷商贸股份有限公司三门核电工程项目部，线上线下同时开标。

特此公告！
安徽中核井巷商贸股份有限公司
2025年05月29日

